СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
председатель ПК Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с № 21
________Е.Н.Лясковская _______Н.М.Згурская

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 3-ГО РАЗРЯДА.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования МДОУ № 27 (далее д\с).
1.2. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования относится к категории рабочих.
1.3. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования назначается на должность и освобождается в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом заведующего МДОУ.
1.4. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования подчиняется заведующему МДОУ, ответственному по электрохозяйству.
1.5. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен пройти медицинское обследование, проверку знаний, получить соответствующее удостоверение.
1.6. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен знать:
1.6.1. Правила и требования ПУЭ и ПТЭЭП.
1.6.2. Инструкции по охране труда по эксплуатации электроустановок.
1.6.3. Оперативную схему электроснабжения МДОУ.
1.6.4. Основы электротехники; сведения о постоянном и переменном токе в объёме выполняемых работ; принцип действия и устойство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, апаратуры распределительных устройств электросеией и электроприборов, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контролёров и другой электроаппаратуры и электроприборов, конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; приёмы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; безопасные приёмы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования;обозначения выводов обмоток электрических машин; припои и флюсы проводникове и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию; устройство и назначение простого и средней сложности контроль- измерительного инструмента и приспособлений; способы замера электрических величин; приёмы нахождения и устранения неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землеё и на подвесных тросах; иметь квалификационное удостоверение о присвоении III группы по электробезопасности.

2.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАНОСТИ.
2.1.Выполнять работы согласно выданного наряда, устного или письменного распоряжения.
2.2. Вести наблюдение за работой электрооборудования и устранять неполадки возникшие во время работы и входящие в перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
2.3. Выполнение работы, переключение, замечания по работе электрооборудования заносить в оперативный журнал.
2.4.Характеристика работ:
2.4.1. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудовании с выполнением работ по разборке, наладке и обслуживанию электродвигателей, электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических систем. Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов упраления, магнитных пускателей, контактов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных сложных ремонтных работ под руководством электромонтёров более высокой квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных маших. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд аккамуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования. Реконструкция электрооборудования. Обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.д. Проверка маркировки простых монтажных и принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами включения.
2.4.3. Обслуживание другого электрооборудования закреплённого за энергоучастком.
2.4.4. Наведение порядка на рабочем месте, закреплённой территории, выполнение иных работ при остановке производства на ремонтные работы.

3.ПРАВА.
3.1. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования имеет право непосредственно от руководителя получать информацию, необходимую для своей деятельности.
3.2.Вносить предложения, замечания, представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя вопросы по своей производственной деятельности.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за :
4.1. Допущенные им нарушения правил охраны труда при проведении работ, должностной инструкции по охране труда.
4.2. За неприятие мер по устранению выявленных нарушений правил и инструкций в области электропожаробезопасности.
4.3. Не выполнение распоряжений руководителя МДОУ и ответственного за электробезопасность.
4.4.За представление не достоверной информации о техническом состоянии электрооборудования, выполненой работы.
4.5. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, установленных в ДОУ.

Ответственный за электробезопасность
___________

С инструкцией ознакомлен:
________