СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
председатель ПК Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с №21
________Лясковская Е.Н. _______ Н.М.Згурская

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4-ГО РАЗРЯДА.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования МБДОУ ЦРР-д/с № 21 (далее д\с).
1.2. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования относится к категории рабочих.
1.3. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования назначается на должность и освобождается в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом заведующего МДОУ.
1.4. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования подчиняется заведующему МДОУ, ответственному по электрохозяйству.
1.5. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен пройти медицинское обследование, проверку знаний, получить соответствующее удостоверение.
1.6. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен знать:
1.6.1. Правила и требования ПУЭ и ПТЭЭП.
1.6.2. Инструкции по охране труда по эксплуатации электроустановок.
1.6.3. Оперативную схему электроснабжения МДОУ.
1.6.4. Основы электротехники; устройство различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных измерительных приборов, коммутационной аппаратуры; наиболее рациональные методы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания электрооборудования, способы защиты их от перенапряжений; назначение релейной защиты; принцип действия и схемы максимально токовой защиты; выбор сечения проводов, плавких вставок и аппаратов полупроводниковых и других выпрямителей; технические требования к исполнению электрических проводок всех типов; номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых электроизоляционных и проводимых материалов; методырегулировочносдаточных работ и сдача электрооборудования спускорегулирующей аппаратурой после ремонта; основные электротехнические нормы настройки обслуживающего оборудования, методы проверки и измерения их; принцип действия оборудования, источников питания; устройство, назначение и условия применения сложного контрольно- измерительного инструмента; конструкцию универсальных и специальных приспособлений; иметь квалификационное удостоверение о присвоении IV группы по электробезопасности.

2.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАНОСТИ.
2.1.Выполнять работы согласно выданного наряда, устного или письменного распоряжения.
2.2. Вести наблюдение за работой электрооборудования и устранять неполадки возникшие во время работы и входящие в перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
2.3. Выполнение работы, переключение, замечания по работе электрооборудования заносить в оперативный журнал.
2.4.Характеристика работ:
2.4.1. Выполнять работы электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда.
2.4.2. Разработка, капитальный ремонт электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов под руководством электромонтёра более высокой квалификации. Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов после ремонта. Ремонт усилителей, приборов световой и звуковой сигнализации, контролёров, постов управления, магнитных станций. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения. Проверка, монтаж и ремонт схем люминисцентного освещения. Разборка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях. Определение мест повреждения кабелей, измерение сопротивления заземления, потенциалов на оболочке кабеля. Выявление и устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения средней сложности. Пайка мягкими и твёрдыми припоями. Выполнение работ по чертежам и схемам. Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей.
2.4.3. Обслуживание другого электрооборудования закреплённого за энергоучастком.
2.4.4. Наведение порядка на рабочем месте, закреплённой территории, выполнение иных работ при остановке производства на ремонтные работы.

3.ПРАВА.
3.1. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования имеет право непосредственно от руководителя получать информацию, необходимую для своей деятельности.
3.2.Вносить предложения, замечания, представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя вопросы по своей производственной деятельности.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ за :
4.1. Допущенные им нарушения правил охраны труда при проведении работ, должностной инструкции по охране труда.
4.2. За неприятие мер по устранению выявленных нарушений правил и инструкций в области электропожаробезопасности.
4.3. Не выполнение распоряжений руководителя МДОУ и ответственного за электробезопасность.
4.4.За представление не достоверной информации о техническом состоянии электрооборудования, выполненой работы.
4.5. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, установленных в ДОУ.